## Resumen de presupuestos
| ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | PORTINATX
| SOLUCION |  | Adoptada
| 1. | OBRA CIVIL |  | 1501444.96
| 1.1 | DEMOLICIÓN INSTALACIONES EXISTENTES |  | 52596.05
| 1.2 | MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS |  | 216657.58
| 1.3 | OBRA DE LLEGADA |  | 13970.75
| 1.4 | MEDIDAD CAUDAL SALIDA PRETRATAMIENTO |  | 11729.21
| 1.5 | ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS |  | 7592.99
| 1.6 | REACTORES BIOLÓGICOS |  | 434589.23
| 1.7 | DECANTADORES SECUNDARIOS |  | 64268.89
| 1.8 | DEPÓSITO DE CLORURO FÉRRICO |  | 1842.57
| 1.9 | MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA |  | 5037.29
| 1.10 | DEPÓSITO DE AGUA TRATADA |  | 8889.09
| 1.11 | CASETA DE AGUA DE SERVICIOS |  | 10593.78
| 1.12 | ESPESADOR DE FANGOS |  | 25358.03
| 1.13 | BOMBEO DE FANGOS |  | 49339.57
| 1.14 | EDIFICIO DE PROCESO |  | 335612.17
| 1.15 | CONDUCCIONES |  | 73257.66
| 1.16 | URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA |  | 127515.7
| 1.17 | CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 12202.44
| 1.18 | CIMENTACIÓN DESODORIZACIÓN |  | 2235.06
| 1.19 | CIMENTACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN |  | 2121.01
| 1.20 | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN |  | 31443.57
| 1.21 | ACOMETIDA DE AGUA POTABLE |  | 14592.32
| 2. | EQUIPAMIENTO MECÁNICO |  | 706717.77
| 2.1 | PRETRATAMIENTO |  | 175099.3
| 2.2 | TRATAMIENTO BIOLOGICO |  | 154712.27
| 2.3 | DECANTACIÓN SECUNDARIA |  | 69683.36
| 2.4 | RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS |  | 26170.98
| 2.5 | MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA |  | 4303.95
| 2.6 | ESPESAMIENTO DE FANGOS |  | 20128.89
| 2.7 | DESHIDRATACION DE FANGOS |  | 85977.96
| 2.8 | BOMBEO DE VACIADOS Y DRENAJES |  | 12500.6
| 2.9 | SERVICIOS AUXILIARES |  | 89051.3
| 2.10 | INSTRUMENTACION |  | 50277.17
| 2.11 | MOBILIARIO |  | 3639.25
| 2.12 | LABORATORIO |  | 2747.98
| 2.13 | REPUESTOS |  | 12424.76
| 3. | EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |  | 447565.01
| 3.1 | ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN |  | 44480.89
| 3.2 | PROYECTO, PERMISOS Y TASAS DE LEGALIZACIÓN |  | 14856.71
| 3.3 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN |  | 66172.36
| 3.4 | CUADROS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN |  | 124850.47
| 3.5 | CABLEADO DE ALIMENTACIÓN |  | 72237.57
| 3.6 | SISTEMA DE ALUMBRADO |  | 32584.71
| 3.7 | RED DE TIERRAS |  | 11207.37
| 3.8 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA |  | 7201.17
| 3.9 | SISTEMA DE CONTROL |  | 73973.76
| 4. | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL |  | 52264.45
|  | TOTAL EJECUCION MATERIAL |  | 2707992.19
| ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | PORTINATX
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
| SOLUCION |  | Adoptada
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL |  | 2707992.19
| 13% | GASTOS GENERALES |  | 352038.9847
| 6% | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 162479.5314
|  | TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  | 3222510.7061
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION A LA EXPRESADA CANTIDAD DE :
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS.
| 21% | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |  | 676727.2483
|  | TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) |  | 3899237.9544
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) A LA EXPRESADA CANTIDAD DE :
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS.
Ibiza, Enero de 2.015
El ingeniero autor del proyecto
Carlos Alejandre Entrena
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 8975